|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главное управление МЧС России по Приморскому краю, отдел надзорной деятельности Уссурийского городского округа | 27 апреля 2017 годаВыездная плановая проверка | 1. Истек срок действия обучения по программе пожарно-технического минимума у директора
2. Расстояние между складским помещением и школой менее 10 метров. Требуется перенос в другое место.
 | Устранено 15 мая 2017 годаУстранено в ходе проверки. |
| Роспотребнадзор  | 15 мая 2017 голаВыездная плановая проверка | 1. Отсутствуют сушилки для рук в туалетных комнатах
 | Устранено в ходе проверки |